Д О М  У Ч Е Н И К А  С Р Е Д Њ И Х  Ш К О Л А		        			            С  О  М  Б  О  Р

www.domucenikasombor.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН:	840-318661-80 	МБ:	08130205

840-318667-62	 ШД:	5590

ТЕЛЕФОН:	025/433-660	РБ:	8236024637

ФАКС:	    025/433-670 	    ПИБ:	100122819

E-MAIL:	domsombor@ptt.rs;               ПДВ:	    136268688

- Број: 246/04-2

- Датум: 25.06.2018.

Питање:

| Р.бр. | Артикал | Питања |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аутоматски осигурач 6А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | Која карактеристика? В или С? |
| 2 | Аутоматски осигурач 10А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | Која карактеристика? В или С? |
| 3 | Аутоматски осигурач 16А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | Која карактеристика? В или С? |
| 4 | Аутоматски осигурач 20А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | Која карактеристика? В или С? |
| 5 | Аутоматски осигурач 25А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | Која карактеристика? В или С? |
| 6 | Аутоматски осигурач 32А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | Која карактеристика? В или С? |
| 48 | Обујмица са ексером | Које величине? |
| 49 | Прекидач гребенасти 3х63 А | Да ли је положај 0-1? |
| 50 | Прекидач гребенасти 3х25 А | Да ли је положај 0-1? |
| 69 | Светиљка (за хол) V-TAC VT-2620 SKU 1103 20 W | Ознака 1103 је 18W, да ли вам треба 18W или 20W? Која боја светлости? |

Oдговор:

| Р.бр. | Артикал | Одговори |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аутоматски осигурач 6А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | С |
| 2 | Аутоматски осигурач 10А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | С |
| 3 | Аутоматски осигурач 16А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | С |
| 4 | Аутоматски осигурач 20А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | С |
| 5 | Аутоматски осигурач 25А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | С |
| 6 | Аутоматски осигурач 32А, Schneider, Mueller, Siemens, Eaton или одговарајући | С |
| 48 | Обујмица са ексером | 8 |
| 49 | Прекидач гребенасти 3х63 А | Да положај је 0-1 |
| 50 | Прекидач гребенасти 3х25 А | Да положај је 0-1 |
| 69 | Светиљка (за хол) V-TAC VT-2620 SKU 1103 20 W | Ознака 1103 је са уграђених светиљки у холу. Боја светлости је хладно бела. |