ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-  за набавку радова  -

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВА

ЈНМВ бр. 04/2020

Рок за подношење понуда: 		14.07.2020. до 08:30 сати

Јавно отварање понуда: 		14.07.2020. у  09:00 сати

јун, 2020

Укупан број страна конкурсне документације – 57

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима Kонкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 272/01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 272/02, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

– РАДОВИ -

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

ЈНМВ бр. 04/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, евентуалне додатни радови услуге и сл. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде |
| Образац 1. | Образац понуде |
| Образац 2. | Образац структуре цена са спецификацијом добара |
| Образац 3. | Образац трошкова припреме понуде |
| Образац 4. | Образац изјаве о независној понуди |
| Образац 5. | Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН |
| VI | Модел уговора |
| Образац 6. | За коверат |
| Образац 7. | Потврда о пријему понуде |
| Образац 8. | Овлашћење представника понуђача |
| Образац 9. | Образац потврде о извршеном обиласку локације |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о Наручиоцу:

| Назив Наручиоца | Дом ученика средњих школа Сомбор |
| --- | --- |
| Адреса Наручиоца | Стапарски пут 1а, 25000 Сомбор |
| Интернет страница Наручиоца | www.domucenikasombor.rs |
| Врста Наручиоца | просвета, ученички и студентски стандард |
| Телефон | 025/433-660 |
| Факс |  |
| Матични број | 08130205 |
| ПИБ | 100122819 |
| Особе за контакт | Татјана Маравић |
| Е-маил адреса | domsombor@ptt.rs |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 04/2020

Врста предмета јавне набавке: радови

Предмет јавне набавке: санација и реконструкција топлотне подстанице

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је: најнижа понуђена цена

Назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови - 45000000

Процењена вредност: 4.970.000,00 динара без пдв-а

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде састављена:

На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10) , у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама;

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци;

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/13) и Правилник о допуни истог („Сл.гласник РС“ бр. 41/19).

Понуђач МОРА све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне документације да читко попуни и да их потпише одговорно (овлашћено) лице. У случају да Понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца понуде, исту је могуће исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати и испод или поред уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица.

| II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, И СЛ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | ДЕТАЉАН ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА – ПРЕДМЕР РАДОВА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА РАДОВА |
| I | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1. | Набавка, израда и испорука анкерних плоча дим. 200х200х14 мм. Све елементе очистити од корозије и антикорозивно заштитити темељном бојом два пута. У цену урачунат материјал, израда, испорука и антикорозивна заштита. Обрачун по кг. | кг | 26,38 |
| 1.2. | Набавка, израда и испорука топло ваљаних челичних I профила за стубове носаче дим. I 160.74.6,3 У цену урачунати: профили, антикорозивна заштита, израда и монтажа. Финална заштита ватроотпорном бојом се посебно обрачунава. Обрачун по кг. | кг | 716 |
| 1.3. | Набавка, израда и испорука топло ваљаних челичних I профила за израду роштиља дим. I 100.50.4,5. У цену урачунати: профили, антикорозивна заштита, израда и монтажа.Финална заштита ватроотпорном бојом се посебно обрачунава. Обрачун по кг. | кг | 316,92 |
| 2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1. | Бетонирање армирано бетонске плоче армираним бетоном МВ30 d=10 cm. Арматурна мрежа Q-188. У цену урачунат рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 24,35 |
| 3. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1. | Набавка и постављање гранитних керамичких плочица на део пода топлотне подстанице. Плочице се постављају на лепак СМ-16. Фуговање фуг масом СЕ-40. У цену урачунат комплетан рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 24,35 |
| 4. | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4.1. | Набавка, испорука и монтажа ватро отпорних равних гипсаних плоча d=12,50 mm x 2. У цену урачунат рад, подконструкција, KNAUF ватро отпорне гипсане плоче и минерална вуна класе А1. Обрачун по м2 | м2 | 74,52 |
| 4.2. | Набавка и постављање равних гипс картон плоча d=12,50 mm на зидове дела просторије топлотне подстанице. У цену урачунат рад, гипс плоче и подконструкција. Обрачун по м2 | м2 | 40,46 |
| 5. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 5.1. | Глетовање зидова и плафона. У цену урачунат рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 275,87 |
| 5.2. | Бојење зидова и плафона полудисперзијом два пута. У цену урачун рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 275,87 |
| II | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
| 1. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1. | Демонтажа кабловских носача - регала | пауш. | 1 |
| 1.2. | Демонтажа напојних каблова од главне разводне табле до разводних ормара подстанице | пауш. | 1 |
| 1.3. | Развезивање и демонтажа разводних ормара са записником почетног и завршног елемента сваке кабловске везе која је у функцији | пауш. | 1 |
| 1.4. | Демонтажа свих каблова соларног и електричног грејања | пауш. | 1 |
| 2. | ИЗРАДА НОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕХНОЛОШКОГ ДЕЛА |  |  |
| 2.1. | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормара подстанице ROPS изведеног у виду самостојећег заптивеног металног ормара дим. 1200x1800x400mm (шхвхд) са негоривим премазом. Опрема у ормару груписаће се према једнополној шеми. | ком. | 1 |
| 2.1.1. | Амперметар за индиректно мерење 150/5А | ком. | 3 |
| 2.1.2. | Волтметар са волтметарском преклопком 0-500V | ком. | 1 |
| 2.1.3. | Компактни прекидач са напонским окидачем 160A/400V, трополни | ком. | 1 |
| 2.1.4. | Компактни прекидач 25A/400V, трополни | ком. | 1 |
| 2.1.5. | Моторни заштитни прекидач PKZMO-1.6 (1-1.6)A "Moeller" или одговарајући | ком. | 1 |
| 2.1.6. | Контактор трополни са помоћним контактом 10A/400V | ком. | 12 |
| 2.1.7. | Биметални реле (1-1.6)А | ком. | 2 |
| 2.1.8. | Биметални реле (1-2)А | ком. | 5 |
| 2.1.9. | Контактор четворополни 32A/400V са помоћним контактом | ком. | 4 |
| 2.1.10. | Контактор четворополни 16A/400V са помоћним контактом | ком. | 6 |
| 2.1.11. | Гребенасти прекидач 1-0-2 16A/230V за уградњу на врата ормара | ком. | 17 |
| 2.1.12. | Гребенасти прекидач једнополни 10A/230V | ком. | 8 |
| 2.1.13. | FID 40/05A | ком. | 1 |
| 2.1.14. | Сигнална сијалица зелена 230V | ком. | 25 |
| 2.1.15. | Сигнална сијалица црвена 230V | ком. | 25 |
| 2.1.16. | Трополна пренапонска заштита 10kA "Schrack" или одговарајућа | ком. | 1 |
| 2.1.17. | Аутоматски прекидач 32А-трополни | ком. | 4 |
| 2.1.18. | Аутоматски прекидач 16А-трополни | ком. | 10 |
| 2.1.19. | Аутоматски прекидач 10А-трополни | ком. | 10 |
| 2.1.20. | Аутоматски прекидач 16А-једнополни | ком. | 5 |
| 2.1.21 | Аутоматски прекидач 10А-једнополни | ком. | 10 |
| 2.1.22. | Трансформатор 230/24V, 100VA | ком. | 1 |
| 2.1.23. | Временски реле са затезањем укључења – искључења "Schrack" или одговарајући | ком. | 5 |
| 2.1.24. | Помоћни монтажни материјал – сабирнице, уводнице, редне стезаљке, шина за осигураче, проводници за шемирање, ознаке | пауш. | 1 |
| 2.2. | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормара кухиње ROG изведеног у виду заптивеног металног надградног ормара, дим. 600x600x220mm (шхвхд) са следећом опремом се према једнополној шеми: | ком. | 1 |
| 2.2.1. | Компактни прекидач 25A/400V, трополни | ком. | 1 |
| 2.2.2. | Контактор четворополни 16A/400V са помоћним контактом | ком. | 1 |
| 2.2.3 | Контактор трополни са помоћним контактом 10A/400V | ком. | 1 |
| 2.2.4. | Биметал (0.1-0.5)А | ком. | 1 |
| 2.2.5. | Гребенасти прекидач 1-0-2 16A/230V за уградњу на врата ормара | ком. | 2 |
| 2.2.6. | Сигнална сијалица зелена 230V | ком. | 2 |
| 2.2.7. | Сигнална сијалица црвена 230V | ком. | 2 |
| 2.2.8. | Аутоматски прекидач 10А-трополни | ком. | 1 |
| 2.2.9. | Аутоматски прекидач 16А-трополни | ком. | 1 |
| 2.2.10. | Аутоматски прекидач 10А-једнополни | ком. | 1 |
| 2.2.11. | Помоћни монтажни материјал – сабирнице, уводнице, редне стезаљке, шина за осигураче, проводници за шемирање, ознаке | пауш. | 1 |
| 2.3. | Регулатор соларног грејања "VAILLANT" auroMATIC 620 одговарајући | ком. | 1 |
| 2.3.1. | Сензор "VAILLANT" или одговарајући | ком. | 8 |
| 2.3.2. | Цевни бојлерски термостат са опсегом подешавања 40-90 степени | ком. | 4 |
| 2.4. | Уградња и повезивање сензора и термостата | ком. | 14 |
| 2.5. | Развезивање управљачке јединице у портирници, соларног и релејног ормара, са записником кабловских веза – почетак и завршетак | пауш. | 1 |
| 2.6. | Развезивање, премештање и поновно повезивање АКУ напајања, компл. са монтажним материјалом | пауш. | 1 |
| 2.7. | Израда кабловских траса од поцинкованог ватроотпорног регала, комплет са прибором за вешање и фиксирање |  |  |
| 2.7.1. | Регал 300x50mm | м | 30 |
| 2.7.2. | Регал 200x50mm | м | 20 |
| 2.7.3. | Регал 100x50mm | м | 50 |
| 2.7.4. | Сапа ватроотпорно црево 16мм | м | 120 |
| 2.7.5. | Метална заштитна цев 16 мм са елементима за фиксирање | м | 40 |
| 2.7.6. | ПВЦ ватроотпорне каналице 25x25mm | м | 160 |
| 2.7.7. | Материјал за фиксирање црева и каналица | пауш. | 1 |
| 2.7.8. | Каблови |  |  |
|  | N2XH-J 3x1.5mm2 | м | 460 |
|  | N2XH-J 4x1.5mm2 | м | 180 |
|  | N2XH-J 3x2.5mm2 | м | 60 |
|  | N2XH-J 5x2.5mm2 | м | 200 |
|  | N2XH-J 5x6mm2 | м | 100 |
|  | N2XH 2x1.5mm2 | м | 200 |
|  | N2XH 4x70mm2 | м | 50 |
| 2.7.9. | Замена постојећег напојног кабла уређаја за повишење притиска каблом N2XH 5x6mm2. Полагање на зид помоћу ватроотпорних металних обујмица "Bettermann" или одговарајућих | пауш. | 1 |
| 2.7.10. | Утичница надградна OG 16A/230V | ком. | 1 |
| 2.7.11. | Утичница надградна OG 16A/400V | ком. | 1 |
| 2.7.12. | Утичница OG 24V | ком. | 1 |
| 2.7.13. | Трансформатор 230/24V, 100VA | ком. | 1 |
| 2.7.14. | Повезивање опреме на инсталацију, са помоћним материјалом | ком. | 24 |
| 3. | ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И УТИЧНИЦА |  |  |
| 3.1. | Светиљка типа L2-LED заптивена IP65, надградна, у полиестерском кућишту, 2 цеви 20W, 4000K | ком. | 18 |
| 3.2. | Светиљка тип PS – противпанична IP65, надградна, 3W, 4000K | ком. | 5 |
| 3.3. | Прекидач једнополни OG | ком. | 3 |
| 3.4. | Утичница надградна OG 16A/230V | ком. | 1 |
| 3.5. | Утичница надградна OG 16A/400V | ком. | 1 |
| 3.6. | Разводна кутија OG | ком. | 10 |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |
| 4.1. | Израда сабирнице за изједначење потенцијала од траке FeZn 25x4mm полагањем на зидне потпоре | м | 40 |
| 4.2. | Галванске везе опреме и премошћење, пумпи, вентила плетеницом 6mm2, просечне дужине 1м, са папучицама, на сабирницу за изједначење | ком. | 24 |
| 4.3. | Украсни комади | ком. | 10 |
| 4.4. | Остали неспецифицирани материјал | пауш. | 1 |
| 4.5. | Преглед и испитивање компл. инсталације | ком. | 1 |
| 4.6. | Израда пројекта изведеног стања | ком. | 1 |
| Напомена: 1. Аутоматику је потребно монтирати у потпуности према приложеној шеми, а поједине елементе аутоматике поставити на места предвиђена пројектом. 2. Извођач је дужан да од испоручиоца аутоматике прибави детаљне шеме повезивања, упутства за монтажу, регулацију и руковање, а пожељно би било да се у цену испоруке аутоматике укључе и трошкови за једно одговорно лице од стране испоручиоца аутоматике, који би извршио контролу монтаже и регулисање аутоматике. 3. Након извршеног подешавања свих елемената аутоматике, неопходно је извршити пробни погон у свим радним режимима и о томе заједно са надзорним органом сачинити извештај и записник. 4. Место и простор за уградњу мерача утрошка топлотне енергије предвидети на повратном воду, а уз поштовање свих захтева и препорука произвођача за његову уградњу. Испред мерног инструмента мора обавезно бити предвиђен поуздан хватач нечистоћа. |  |  |  |
| III | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ |  |  |
| 1.1. | Одвајање дела инсталације који се уклања, од инсталације која остаје у функцији, те њено пражњење. Ценом обухватити и одвајање електричног прикључка | пауш. | 1 |
| 1.2. | Демонтажа циркулационих пумпи са припадајућом арматуром. Све демонтирано одложити у договору са инвеститором. | пауш. | 1 |
| 1.3. | Демонтажа цевовода, изолације, елемената цевовода и арматуре, све са елементима за ослањање. Демонтирано одложити у оквиру дворишта или одвести на депонију, све у договору са инвеститором. | пауш. | 1 |
| 1.4. | Демонтажа резервоара – акумулатора топлоте, запремине 1.000 лит. Ценом обухватити исецање на величину која омогућава лако и безбедно изношење из објекта Дома. Исечени материјал одложити у оквиру дворишта или одвести на депонију, све у договору са инвеститором. | ком. | 3 |
| 1.5. | Провера ослањања цевовода који остаје у функцији система ТПВ и по потреби уградња додатних ослонаца. | пауш. | 1 |
| 1.6. | Пуњење цевовода водом који остаје у функцији, одзрачивање (у условима рада са смањеном потрошњом ТПВ), провера цевовода на непропусност. | пауш. | 1 |
| 1.7. | Демонтажа и уградња (у цевовод изнад плочастог измењивача топлоте) постојеће циркулационе пумпе грејања поткровља, све са елементима за спајање. У цену улази израда прикључне инсталације. | ком. | 2 |
| 2. | АКУМУЛАТОРИ ТОПЛОТЕ - БОЈЛЕРИ |  |  |
| 2.1. | Испорука и монтажа вертикалног акумулационог резервоара – бојлера топле потрошне воде, запремине 1,25 м3, макс. пречника Ø880 mm, производ као Bosh или други истих или бољих карактеристика. Бојлер треба да има уграђен топловодни измењивач – цевну змију за грејање ТПВ и електрични грејач 2x6 kW, макс. дозвољеног радног притиска 10 barа и макс. дозвољене радне температуре 80°C. Прикључци према графичкој документацији. Резервоар се изолује минералном вуном дебљине 100 mm и алуминијумском лименом опшивком. Резервоар мора испуњавати санитарне услове складиштења топле потрошне воде. Израђен према захтевима из пројекта. У цену улази постављање у топлотну подстаницу, уградња мерно – регулационе опреме, спајање на инсталацију топле потрошне воде, као и сав помоћни и потрошни материјал потребан за постављање и прикључење. | ком. | 3 |
|  | БАТЕРИЈА ТРИ АКУМУЛАТОРА ТОПЛОТЕ - БОЈЛЕРА |  |  |
| 2.2. | Испорука и монтажа поцинковане челичне цеви, за потрошну воду, служи за међусобно повезивање акумулатора топлоте – бојлера, димензија: |  |  |
|  | DN50 (Ø57,0x2,9) | м | 9 |
|  | DN40 (Ø48,3x2,6) | м | 13 |
|  | DN32 (Ø42,4x2,6) | м | 14 |
| 2.3. | Испорука и уградња помоћног и потрошног материјала за заптивање, спајање и ослањање. Узима се као 30% вредности претходне ставке |  | 0,3 |
| 2.4. | Испорука и монтажа кугласте славине, са навојним прикључком, називног отвора: |  |  |
|  | DN50 | ком. | 1 |
|  | DN40 | ком. | 7 |
|  | DN32 | ком. | 6 |
|  | DN20 | ком. | 7 |
| 2.5. | Испорука и монтажа термометра-угаони, опсег температуре 0-120°C, прикључак DN15 | ком. | 4 |
| 2.6. | Испорука и монтажа манометра радијалног Ø100 мм, кл. 1,6, мерни опсег 0-6 bara, и температуре 0-120°C, са манометарском славином DN15 | ком. | 3 |
| 2.7. | Испорука и монтажа вентила сигурности са опругом и навојним прикључком DN25, Po=6 bara, производ као "Rasteli" или други истих или бољих карактеристика. Сигурносни вентил се испоручује са атестом. | ком. | 1 |
| 2.8. | Испорука и монтажа затворене експанзионе посуде, запремине 200 лит. са навојним прикључком од 1“, производ као "Elbi" или други истих или бољих карактеристика. У цену улази израда прикључног вода. | ком. | 1 |
| 2.9. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 6 bara у трајању 1 сат, затим при сниженом притиску од 4 bara у трајању 3 сата, при чему притисак не сме опасти, нити сме бити квашења спојева. Испитивање провести контролним манометром Ø100 mm, опсег 0-10 barа, класе тачности 1,6. По завршетку испитивања испирање инсталације хладном водом. | пауш. | 1 |
| 2.10. | Испорука и монтажа цевне изолације термоизолационом облогом од експандираног PE, δ=13 mm. Све са додатним материјалом за уградњу. |  |  |
|  | DN50 | м | 9 |
|  | DN40 | м | 13 |
|  | DN32 | м | 14 |
| 3. | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ |  |  |
| 3.1. | Испорука и монтажа челичне бешавне цеви, SRPS C.B5.226, служи за повезивање три измењивача топлоте у акумулаторима топлоте – бојлерима са цевоводом топлификацијског система градске енергане, димензија DN25 (Ø33,7x2,6) | м | 8 |
| 3.2. | Помоћни и потрошни материјал за спајање, заптивање и ослањање. Узима се као 30% вредности претходне ставке. |  | 0,3 |
| 3.3. | Одмашћивање и чишћење цеви од корозије до металног сјаја и бојење цеви у два слоја основном бојом и два слоја завршном бојом за метал, отпорном на температуру. | м | 8 |
| 3.4. | Испорука и монтажа поцинковане челичне цеви, за топлу потрошну воду, служи за међусобно повезивање акумулатора топлоте – бојлера, димензија: |  |  |
|  | DN50 (Ø57,0x2,9) | м | 43 |
|  | DN40 (Ø48,3x2,6) | м | 32 |
|  | DN32 (Ø42,4x2,6) | м | 12 |
| 3.5. | Испорука и уградња помоћног и потрошног материјала за заптивање, спајање и ослањање. Узима се као 30% вредности претходне ставке. |  | 0,3 |
| 3.6. | Испорука и монтажа кугласте славине, са навојним прикључком, називног отвора: |  |  |
|  | DN50 | ком. | 7 |
|  | DN40 | ком. | 3 |
|  | DN32 | ком. | 6 |
|  | DN25 | ком. | 1 |
| 3.7. | Испорука и монтажа неповратног вентила, са навојним прикључком називног отвора DN50 | ком. | 3 |
| 3.8. | Испорука и монтажа термометра угаони, опсег температуре 0-120°C, прикључак DN15. | ком. | 5 |
| 3.9. | Испорука и монтажа манометра радијалног Ø100 mm, кл. 1,6, мерни опсег 0-6 bara, и температуре 0-120°C, са манометарском славином DN15 | ком. | 1 |
| 3.10. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе са навојним прикључком DN50, као производ "Wilo" TOP S 50/7, или други истих или бољих карактеристика; 3 брзине, 380V, 50 Hz. Пумпа се испоручује са холендерском везом DN50 (2“) | ком. | 1 |
| 3.11. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 6 bara у трајању 1 сат, затим при сниженом притиску од 4 bara у трајању од 3 сата, при чему притисак не сме опасти, нити сме бити квашења спојева. Испитивање спровести контролним манометром Ø100 mm, опсег 0-10 barа, класе тачности 1,6. По завршетку испитивања испирање инсталације хладном водом. | пауш. | 1 |
| 3.12. | Топла проба са хидрауличким балансирањем инсталације и регулисањем температуре. О постигнутим резултатима сачињава се извештај. | пауш. | 1 |
| 3.13. | Испорука и монтажа цевне изолације термоизолационом облогом од експандираног PE, δ=13 mm. Све са додатним материјалом за уградњу. |  |  |
|  | DN50 | м | 43 |
|  | DN40 | м | 32 |
|  | DN32 | м | 12 |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У КУХИЊИ |  |  |
| 4.1. | Постављање и уградња постојећег акумулационог резервоара – бојлера запремине 280 лит. Са електричним грејачем. Цена обухвата преглед и испирање. | ком. | 1 |
| 4.2. | Испорука и монтажа поцинковане челичне цеви, за топлу потрошну воду, служи за међусобно повезивање акумулатора топлоте – бојлера, топлотне подстанице и потрошача у кухињи, димензија: |  |  |
|  | DN32 (Ø42,4x2,6) | м | 49 |
|  | DN25 (Ø33,7x2,6) | м | 10 |
|  | DN20 (Ø26,9x2,3) | м | 41 |
| 4.3. | Испорука и уградња помоћног и потрошног материјала за заптивање, спајање и ослањање, као и протурне цеви, бушење и пробијање зидова. Узима се као 30% вредности претходне ставке. |  | 0,3 |
| 4.4. | Испорука и монтажа кугласте славине, са навојним прикључком, називног отвора: |  |  |
|  | DN32 | ком. | 4 |
|  | DN25 | ком. | 4 |
|  | DN15 | ком. | 2 |
| 4.5. | Испорука и монтажа неповратног вентила, са навојним прикључком називног отвора |  |  |
|  | DN32 | ком. | 1 |
|  | DN25 | ком. | 1 |
| 4.6. | Испорука и монтажа термометра угаони, опсег температуре 0-120°C, прикључак DN15. | ком. | 2 |
| 4.7. | Испорука и монтажа манометра радијалног Ø100 mm, кл. 1,6, мерни опсег 0-6 bara, и температуре 0-120°C, са манометарском славином DN15 | ком. | 1 |
| 4.8. | Испорука и монтажа одзрачног лончића са аутоматском одзраком и зауставним вентилом DN15. Ценом обухватити и израду прикључног вода. | ком. | 1 |
| 4.9. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе са навојним прикључком DN25, као производ "Wilo" Star Z 50/7, или други истих или бољих карактеристика; 3 брзине, 220V, 50 Hz. Пумпа се испоручује са холендерском везом DN25 (1“) | ком. | 1 |
| 4.10. | Испорука и монтажа вентила сигурности са навојним прикључком и са опругом DN20, Po=6 bara, као "Rasteli" или других истих или бољих карактеристика. Сигурносни вентил се испоручује са атестом. | ком. | 1 |
| 4.11. | Испорука и монтажа вентила сигурности са навојним прикључком и са опругом DN20, Po=6 bara, као "Rasteli" или других истих или бољих карактеристика. Уграђује се директно на бојлер као допунски сигурносни вентил. Сигурносни вентил се испоручује са атестом. | ком. | 1 |
| 4.12. | Монтажа постојеће затворене експанзионе посуде, као "Elbi", или друге истих или бољих карактеристика, запремине 12 литара, са навојним прикључком од 3/4“. У цену улази израда прикључне инсталације. | ком. | 1 |
| 4.13. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 6 bara у трајању 1 сат, затим при сниженом притиску од 4 bara у трајању од 3 сата, при чему притисак не сме опасти, нити сме бити квашења спојева. Испитивање спровести контролним манометром Ø100 mm, опсег 0-10 barа, класе тачности 1,6. По завршетку испитивања испирање инсталације хладном водом. | пауш. | 1 |
| 4.14. | Топла проба са хидрауличким балансирањем инсталације и регулисањем температуре. О постигнутим резултатима сачињава се извештај. | пауш. | 1 |
| 4.15. | Испорука и монтажа цевне изолације термоизолационом облогом од експандираног PE, δ=13 mm. Све са додатним материјалом за уградњу. |  |  |
|  | DN32 | ком. | 49 |
|  | DN25 | ком. | 10 |
|  | DN20 | ком. | 41 |
| 5. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
| 5.1. | Израда, испорука и уградња металних степеница са пет степеника и рукохватом од челичних профила са решеткастим газиштима (26 цм). Ширина степеница 1,0 м. Све одмашћено, очишћено од корозије, заштићено темељном бојом у два слоја и завршном ватроотпорном бојом. У цену урачунати сав помоћни и потрошни материјал за израду и уградњу. Обрачун по кг. | кг | 63,45 |
| 5.2. | Испорука и постављање мобилне опреме за почетно гашење пожара: |  |  |
|  | Апарат за гашење прахом S-6 | ком. | 1 |
|  | Апарат за гашење са CO2-5 | ком. | 1 |
| 5.3. | Испорука и постављање на врата табли са натписима: „ИЗЛАЗ“ – на унутрашњу страну врата, ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА „НЕЗАПОСЛЕНИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН“ – на спољашњу страну врата | ком. | 3 |
| 5.4. | Израда и испорука пројекта изведеног објекта (ПИО) | ком. | 1 |
| 5.5. | Припремно завршни радови, транспортни трошкови, пуштање у рад и подешавање рада система, упутство за руковање са хидрауличном шемом, записник, примопредаја. Узима се као 5% вредности изведених радова. | пауш. | 1 |
| Напомена: Ценом су обухваћена сва потребна бушења и пробијања и грађевинске поправке. Извођач радова је у обавези да обезбеди градилиште, опреми раднике ХТЗ опремом, уклони сав отпадни материјал и преда Инвеститору чисто градилиште и објекат са околином. |  |  |  |
| IV | ПРОТИВПОЖАРНА БЕЗБЕДНОСТ |  |  |
| 1. | Испорука и монтажа аеросолних генератора FP-20T са металном обујмицом за монтажу (за ормаре запремине 0,2 m³). Комплет за аутоматску детекцију и гашење пожара аеросолима Fire Pro треба да садржи следеће елементе: -маса генератора са кућиштем 310 гр, маса пуњења средства за гашење 20 гр, активирање електро импулсом 6-24Vdc, min. 0,8A за 3-4 s, тип активатора: грејни елемент отпорности 2,3 Ohm, време пражњења: 5-10 s, дужина млаза: 1m, температура самоактивирања: 300, димензије: цилиндар 170 x Ø32 mm. Испоручује се серијски са носачима за монтажу. - актуатор FPC-4RMса уводницом за термо осетљиви кабл, са 2 излаза за активирање генератора аеросола и са батеријом CR-2; - термо осетљив кабл TH68N као термички детектор са ограниченом температуром 68⁰C dužine 1m. Гаси пожаре класе А, В, С, F и предвиђен је за затворене просторе запремине до 0,2 m³. Уграђује се у ормар дим. 600x600x220mm (тачка 2.2. из ове табеле – страна 5) | ком. | 1 |
| 2. | Испорука и монтажа аеросолних генератора FP-40T са металном обујмицом за монтажу (за ормаре запремине 0,4 m³). Комплет за аутоматску детекцију и гашење пожара аеросолима Fire Pro треба да садржи следеће елементе: -маса генератора са кућиштем 310 гр, маса пуњења средства за гашење 40 гр, активирање електро импулсом 6-24Vdc, min 0,8A за 3-4 s, тип активатора: грејни елемент отпорности 2,3 Ohm, време пражњења: 5-10 s, дужина млаза: 1m, температура самоактивирања: 300, димензије: цилиндар 170 x Ø32 mm. Испоручује се серијски са носачима за монтажу. - актуатор FPC-4RMса уводницом за термо осетљиви кабл, са 2 излаза за активирање генератора аеросола и са батеријом CR-2; - термо осетљив кабл TH68N као термички детектор са ограниченом температуром 68⁰C dužine 1m. Гаси пожаре класе А, В, С, F и предвиђен је за затворене просторе запремине до 0,4 m³. Уграђује се у ормар дим. 1200x1800x400mm (тачка 2.1. из ове табеле – страна 5) | ком. | 2 |
| Напомена: • Документација за опрему за гашење пожара треба: - да задовољава захтеве Правилника EMC (електромагнетна компатибилност) издате од стране домаће надлежне овлашћене институције; - да поседује зелену ознаку - Green Label као еколошки производ; - да није токсичан и штетан за људе и околину; - - да је сертификовано од стране акредитоване ЕУ институције као што је ‘KIWA’ или слично за гашење пожара класе А, Б; - да се налази на SNAP листи еколошких производа; - да је произведено по стандардима ISO 9001: 2015 и ISO 14001:2015; - да има сертификован животни век минимално 15 година; - да има TUV сертификат за генераторе који доказује њихов степен безбедности и оперативну поузданост (SIL ниво 2 и 3); - да је укључена гранација од квара у периоду од 3 године и гаранција на функционалност производа у трајању од 5 година; - да поседује изјаву о усаглашености да производи имају CE ознаку. |  |  |  |

Пре извођења радова, извођач радова је дужан да проучи сву расположиву инвестиционо-техничку документацију, да изврши преглед објекта где се изводе радови, да се обавести о свим појединостима које су битне за извођење радова како не би дошло до појаве непредвиђених радова и вишка радова у току реализације пројекта.

Код приступања извођењу радова, извођач радова је дужан да сагледа одговорно, квалитетно и стручно све услове и дефинише начин организације извођења радова, да према свему томе предузме све мере у циљу осигурања радника и конструкције, да раднике опреми квалитетним и исправним одговарајућим средствима за личну заштиту.

Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета.

Понуђач је дужан да да понуду за тражене радове по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења садржаним у спецификацији радова. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је приликом сачињавања понуде дужан да се благовремено обрати наручиоцу, ради давања објашњења.

Сав материјал и опрема која се користи за радове по Уговору морају бити у сагласности са одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, стручно и са првокласном израдом.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.

Грађевински дневник и грађевинску књигу водити на основу постојећих важећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке.

ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА Обавезно се доставља потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача Потврда о обиласку објекта (Образац 9.), која је саставни део ове Конкурсне документације. Понуђачи се могу уверити у све услове градње, техничку документацију, стећи комплетан увид и извршити обилазак објекта ради давања одговарајуће понуде, и то радним даном у периоду од 09,00 до 12,00 часова, уз обавезну претходну најаву. Особа за контакт: Драган Додић, dragan.dir.domsombor@gmail.com, тел. 062/788825

Место извођења радова: Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут 1а, Сомбор.

Рок за почетак извођења радова: најкасније 7 (седам) дана након потписивања Уговора.

Планирани рок завршетка радова: 31.08.2020. године.

Радови се изводе свим данима у недељи (укључујући и суботу и недељу).

У случају постојања објективних разлога за продужење рока завршетка радова, рок се може продужити Анексом Уговора. У том случају радови би се изводили само током викенда и то од петка у 16,00 часова до недеље у 12,00 часова.

У случају реализације додатне делатности – смештаја и исхране трећих лица у Дому у моменту извођења радова Наручилац ће два дана раније писмено обавестити Извођача радова о потреби тренутног прекида радова и о термину поновног наставка радова. У случају тренутног прекида радова обавеза извођача радова је да очисти место извођења радова, уклони сав отпад, вишак материјала, алат и прибор изван установе. У кругу установе за време извођења радова не сме се складиштити отпад.

Гарантни период за изведене радове: не може бити краћи од 2 (две) године.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:

-Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова.

-Ако радови нису обављени квалитетно, извођач радова је дужан да наручиоцу радова надокнади штету у складу са Законом и одредбама закљученог Уговора.

-Квантитативан и квалитативан пријем радова извршиће комисија наручиоца, уз присуство представника извођача радова и стручног надзора. У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, или других утврђених пропуста и грешака у раду, на предметним радовима, извођач радова је обавезан да исте уклони и исправи у гарантном року.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  (чл.75. ЗЈН)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове Kонкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. ЗЈН ) И ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Финансијски капацитет: 1. да је понуђач у последње три године (2017, 2018, 2019) остварио пословни приход у износу од најмање 9.000.000,00 динара без пдв-а; 2. да понуђач није био у блокади у последње три године, рачунајући од дана објављивања позива; 3. да понуђач није био неликвидан у последњих 12 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда. | Доказује се: 1. извештајем о бонитету за ЈН (образац БОН-ЈН) издат од Агенције за привредне регистре који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за предходне три обрачунске, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2017, 2018, 2019) или Биланс стања и Биланс успеха. Напомена:  Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача. 2. Потврдом НБС о броју дана блокаде. 3. Уколико извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у укупном трајању од 90 дана у последње 3 године, од чега минимум 30 дана непрекидно, понуђач је дужан да достави потврду НБС. Напомена:  Наведени докази се достављају као фотокопија односно директним штампањем званичних, јавно доступних података са сајта НБС.  Овај доказ доставља понуђач, подизвођач, односно достављају сви чланови групе понуђача. |
| 2. | Пословни капацитет: 1. да је понуђач у претходне три године (2017, 2018, 2019) реализовао најмање 2 уговора који се односе на предметне радове, и то: један уговор мора бити у износу од најмање 5.000.000,00 динара без пдв-а, односно укупна вредност у претходне 3 године не може бити мања од 9.000.000,00 динара без пдв-а. 2. да понуђач има закључене важеће полисе осигурања, и то: - полису од професионалне одговорности за одговорног извођача радова; - полису осигурања запослених од последица несрећног случаја – незгоде; - полису од опште одговорности из делатности. 3. да понуђач поседује акт о процени ризика издат од овлашћене институције. 4. да понуђач поседује план управљања отпадом. 5. да понуђач има сертификован систем управљања квалитетом, и то: - ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - ISO 22301 - ISO/IEC 27001 - ISO 50001 | Доказује се: 1. достављањем фотокопије уговора 2. достављањем фотокопија полиса осигурања важећих на дан отварања понуда. 3. достављањем копије акта о процени ризика 4. достављањем копије плана управљања отпадом важећег на дан отварања 5. достављањем копија важећих сертификата |
| 3. | Технички капацитет: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: - камион носивости минимум 3 тоне; - цеваста фасадна скела минимум 100 м2; - лако доставно возило до 1 тоне. | Доказује се: - за возила: фотокопија саобраћајне дозволе (фотокопија и испис из читача) и полиса осигурања важећа на дан отварања предметне набавке; - за скелу: доказ о власништву или закупу |
| 4. | Кадровски капацитет: - да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, а то подразумева: 1. најмање 10 (десет) запослених или на други начин радно ангажованих лица у складу са Законом о раду; 2. најмање један дипломирани грађевински инжењер, који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, лиценцу 410 или 411; 3. најмање један дипломирани инжењер машинства, који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, лиценцу 430; 4. најмање један дипломирани инжењер електротехнике, који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, лиценцу 450; 5. најмање једно лице одговорно за безбедност и здравље на раду | Доказује се: 1. копијом М обрасца или копијом адекватног обрасца пријаве за сва запослена/ангажована лица; -копијом уговора о раду или уговора по којима су запослена /ангажована лица у складу са Законом о раду. Напомена:  Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ. 2. - 4. фотокопијама важећих личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) 5. Уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издатим од надлежног Министарства. |
| 5. | За позицију IV – Противпожарни систем: 1. За тачке 1. и 2. – генератори аеросола 2. Документација за опрему за гашење пожара треба: - да задовољава захтеве Правилника EMC (електромагнетна компатибилност) издате од стране домаће надлежне овлашћене институције; - да поседује зелену ознаку - Green Label као еколошки производ; - да није токсичан и штетан за људе и околину; - - да је сертификовано од стране акредитоване ЕУ институције као што је ‘KIWA’ или слично за гашење пожара класе А, Б; - да се налази на SNAP листи еколошких производа; - да је произведено по стандардима ISO 9001: 2015 и ISO 14001:2015; - да има сертификован животни век минимално 15 година; - да има TUV сертификат за генераторе који доказује њихов степен безбедности и оперативну поузданост (SIL ниво 2 и 3); - да је укључена гранација од квара у периоду од 3 године и гаранција на функционалност производа у трајању од 5 година; да поседује изјаву о усаглашености да производи имају CE ознаку. | Доказује се: 1. Достављањем узорака за генераторе аеросола за које се тражи одговарајући квалитет. 2. Фотокопијама тражене документације. Техничка документација може бити достављена на страном језику. |

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу са чл. 77. ст. 4 ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под условом да наведе који су то докази и на којој интернет станици се налазе.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац је припремио Конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на српском језику.

Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, са обавезно налепљеним Обрасцем за коверат - бр. 6 из Конкурсне документације, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут 1а, сваког радног дана од 08 до 13 часова (са попуњеним Обрасцем бр. 7), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.07.2020. године до 08,30 часова, без обзира на начин доставе.

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 14.07.2020. ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА

Уколико Понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне Наручиоцу до назначеног термина.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде Образац бр. 7. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Модел уговора;

- Образац потврде о извршењу обиласка локације (Образац 9).

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована на партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих школа Сомбор, 25000 Сомбор, Стапарски пут 1А, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 04/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 04/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 04/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 04/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове Конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана од дана уредног пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Обевезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Понуђена цена је фиксна.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу:

- банкарску гаранцију, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, са роком важења до 10 дана од коначног завршетка радова.

- меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, са клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „по виђењу“ и са роком важења 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Понуђач не отпочне са отклањањем недостатака на изведеним радовима, у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Понуђача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 04/2020”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У случају да два или више Понуђача имају исту најнижу понуђену цену изабраће се Понуђач који је понудио дужи гарантни рок.

16. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су прихватљиве.

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.

Након спроведене стручне оцене понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Разлози за одбијање понуде:

Понуда ће бити одбијена:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

17. ГАРАНТНИ РОК

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, a који су настали због тога што се Понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова. Уколико Понуђач на изведеним радовима не отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Понуђача.

18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

У случајевима из члана 109. ЗЈН наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

19. РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

20. ИЗМЕНА УГОВОРА

У складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац ће дозволити промену битног елемената уговора и то цене и рока завршетка радова, искључиво из разлога који су дефинисани у  Моделу уговора.

Извођач има право на промену цене и продужетак рока извршења посла у случају да касни са испуњењем уговора искључиво из неких од разлога који су предвиђени у  Моделу уговора.

У случају потребе да се измени цена или рок завршетка радова,  наручилац ће донети Одлуку  о измени уговора, у  смислу члана 115. Закона.

21. РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: domsombor@ptt.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП, Дом ученика средњих школа Сомбор, јавна набавка ЈНМВ бр. 04/2020.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом (Образац 5);

- Модел уговора

7)         Образац потврде о извршењу обиласка локације

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _________ од ___________ за јавну набавку радова – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ – ПОНУДУ ДАЈЕМ (заокружити)

1. Самостално 2. Са подизвођачем 3. Као заједничку понуду

| Општи подаци о Понуђачу/носиоцу посла |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |  |  |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |  |  |  |
| овлашћена особа (потписник уговора) |  |  |  |  |  |  |  |
| особа за контакт: |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  | телефакс: |  |  |  |
| матични број |  |  |  | ПИБ: |  |  |  |
| е-маил адреса (електронска пошта): |  |  |  |  |  |  |  |
| број текућег рачуна |  |  |  | назив банке код које је тек.рач.отворен: |  |  |  |
| обвезник ПДВ-а |  |  |  | ДА (заокружити) НЕ |  |  |  |
| Врста правног лица (заокружити) |  |  |  | *микро *мало *средње *велико *физичко лице |  |  |  |
| 1. Укупна цена без пдв-а: |  |  |  |  |  |  | динара |
| 2. Износ пдв-а |  |  |  |  |  |  | динара |
| 3. Укупна цена са пдв-ом: |  |  |  |  |  |  | динара |
| рок важења понуде: |  |  |  | ____________ дана (не краћи од 30 дана) |  |  |  |
| Гарантни рок: |  |  |  | ____________ |  |  |  |

М.П.            __________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група Понуђача.

Образац 1а

| Општи подаци о члану заједничке понуде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овлашћена особа (потписник уговора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особа за контакт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  | телефакс: |  |  |  |
| матични број |  |  |  |  |  | ПИБ: |  |  |  |
| е-маил адреса (електронска пошта): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| број текућег рачуна |  |  |  |  |  | назив банке код које је тек.рач.отворен: |  |  |  |
| обвезник ПДВ-а |  |  |  |  |  | ДА | (заокружити) |  | НЕ |

| Општи подаци о члану заједничке понуде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овлашћена особа (потписник уговора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особа за контакт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  | телефакс: |  |  |  |
| матични број |  |  |  |  |  | ПИБ: |  |  |  |
| е-маил адреса (електронска пошта): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| број текућег рачуна |  |  |  |  |  | назив банке код које је тек.рач.отворен: |  |  |  |
| обвезник ПДВ-а |  |  |  |  |  | ДА | (заокружити) |  | НЕ |

| Општи подаци о члану заједничке понуде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адреса седишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овлашћена особа (потписник уговора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особа за контакт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  | телефакс: |  |  |  |
| матични број |  |  |  |  |  | ПИБ: |  |  |  |
| е-маил адреса (електронска пошта): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| број текућег рачуна |  |  |  |  |  | назив банке код које је тек.рач.отворен: |  |  |  |
| обвезник ПДВ-а |  |  |  |  |  | ДА | (заокружити) |  | НЕ |

Напомена:

Попуњава се само у случају подношења заједничке понуде.

Образац попунити за сваког члана групе понуђача, изузев за члана означеног у споразуму као носилац посла и приложити уз понуду.

М.П.        _________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац 1б

СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Закључен дана: ____________________

Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама, Понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности - радови – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020, су се споразумели:

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем: ___________________________________________________________________

2. о обавезама сваког од Понуђача из групе понуђача за извршење уговора:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Место:_________________

Датум:___________________

ПОТПИСИ И ПЕЧАТИ ПОНУЂАЧА

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ

ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

М.П. ________________________________

М.П. ________________________________

М.П. ________________________________

М.П. ________________________________

Образац 1 в

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

За реализацију јавне набавке мале вредности радова – радови – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача Датум: М.П. ____. ____. 2020. године _____________________________ Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |  |  |  |

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажована подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача).

Овај образац доставља само Понуђач који подноси понуду са подизвођачем.

Образац  1 г

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-маил |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:

М.П.

____. ____. 2020. године                           	                                     _____________________________

Потпис овлашћеног лица Подизвођача

_______________________________

Напомена:

Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача. Овај образац доставља само Понуђач који подноси понуду са подизвођачем.

Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

ЈНМВ бр. 04/2020

| Ред.бр. | ДЕТАЉАН ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА – ПРЕДМЕР РАДОВА | Јед. мере | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена позиције без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена позиције са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Набавка, израда и испорука анкерних плоча дим. 200х200х14 мм. Све елементе очистити од корозије и антикорозивно заштитити темељном бојом два пута. У цену урачунат материјал, израда, испорука и антикорозивна заштита. Обрачун по кг. | кг | 26,38 |  |  |  |  |
| 1.2. | Набавка, израда и испорука топло ваљаних челичних I профила за стубове носаче дим. I 160.74.6,3 У цену урачунати: профили, антикорозивна заштита, израда и монтажа. Финална заштита ватроотпорном бојом се посебно обрачунава. Обрачун по кг. | кг | 716 |  |  |  |  |
| 1.3. | Набавка, израда и испорука топло ваљаних челичних I профила за израду роштиља дим. I 100.50.4,5. У цену урачунати: профили, антикорозивна заштита, израда и монтажа.Финална заштита ватроотпорном бојом се посебно обрачунава. Обрачун по кг. | кг | 316,92 |  |  |  |  |
| 2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Бетонирање армирано бетонске плоче армираним бетоном МВ30 d=10 cm. Арматурна мрежа Q-188. У цену урачунат рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 24,35 |  |  |  |  |
| 3. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка и постављање гранитних керамичких плочица на део пода топлотне подстанице. Плочице се постављају на лепак СМ-16. Фуговање фуг масом СЕ-40. У цену урачунат комплетан рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 24,35 |  |  |  |  |
| 4. | ГИПСАРКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка, испорука и монтажа ватро отпорних равних гипсаних плоча d=12,50 mm x 2. У цену урачунат рад, подконструкција, KNAUF ватро отпорне гипсане плоче и минерална вуна класе А1. Обрачун по м2 | м2 | 74,52 |  |  |  |  |
| 4.2. | Набавка и постављање равних гипс картон плоча d=12,50 mm на зидове дела просторије топлотне подстанице. У цену урачунат рад, гипс плоче и подконструкција. Обрачун по м2 | м2 | 40,46 |  |  |  |  |
| 5. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Глетовање зидова и плафона. У цену урачунат рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 275,87 |  |  |  |  |
| 5.2. | Бојење зидова и плафона полудисперзијом два пута. У цену урачун рад и материјал. Обрачун по м2 | м2 | 275,87 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
| II | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтажа кабловских носача - регала | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Демонтажа напојних каблова од главне разводне табле до разводних ормара подстанице | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Развезивање и демонтажа разводних ормара са записником почетног и завршног елемента сваке кабловске везе која је у функцији | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. | Демонтажа свих каблова соларног и електричног грејања | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | ИЗРАДА НОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕХНОЛОШКОГ ДЕЛА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормара подстанице ROPS изведеног у виду самостојећег заптивеног металног ормара дим. 1200x1800x400mm (шхвхд) са негоривим премазом. Опрема у ормару груписаће се према једнополној шеми. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Амперметар за индиректно мерење 150/5А | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Волтметар са волтметарском преклопком 0-500V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Компактни прекидач са напонским окидачем 160A/400V, трополни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Компактни прекидач 25A/400V, трополни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Моторни заштитни прекидач PKZMO-1.6 (1-1.6)A "Moeller" или одговарајући | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Контактор трополни са помоћним контактом 10A/400V | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Биметални реле (1-1.6)А | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Биметални реле (1-2)А | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Контактор четворополни 32A/400V са помоћним контактом | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Контактор четворополни 16A/400V са помоћним контактом | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Гребенасти прекидач 1-0-2 16A/230V за уградњу на врата ормара | ком. | 17 |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Гребенасти прекидач једнополни 10A/230V | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 2.1.13. | FID 40/05A | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Сигнална сијалица зелена 230V | ком. | 25 |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Сигнална сијалица црвена 230V | ком. | 25 |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Трополна пренапонска заштита 10kA "Schrack" или одговарајућа | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Аутоматски прекидач 32А-трополни | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Аутоматски прекидач 16А-трополни | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Аутоматски прекидач 10А-трополни | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Аутоматски прекидач 16А-једнополни | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Аутоматски прекидач 10А-једнополни | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.22. | Трансформатор 230/24V, 100VA | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Временски реле са затезањем укључења – искључења "Schrack" или одговарајући | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Помоћни монтажни материјал – сабирнице, уводнице, редне стезаљке, шина за осигураче, проводници за шемирање, ознаке | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Испорука, монтажа и повезивање разводног ормара кухиње ROG изведеног у виду заптивеног металног надградног ормара, дим. 600x600x220mm (шхвхд) са следећом опремом се према једнополној шеми: | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Компактни прекидач 25A/400V, трополни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Контактор четворополни 16A/400V са помоћним контактом | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Контактор трополни са помоћним контактом 10A/400V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Биметал (0.1-0.5)А | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Гребенасти прекидач 1-0-2 16A/230V за уградњу на врата ормара | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Сигнална сијалица зелена 230V | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Сигнална сијалица црвена 230V | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Аутоматски прекидач 10А-трополни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Аутоматски прекидач 16А-трополни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Аутоматски прекидач 10А-једнополни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Помоћни монтажни материјал – сабирнице, уводнице, редне стезаљке, шина за осигураче, проводници за шемирање, ознаке | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | Регулатор соларног грејања "VAILLANT" auroMATIC 620 одговарајући | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Сензор "VAILLANT" или одговарајући | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Цевни бојлерски термостат са опсегом подешавања 40-90 степени | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2.4. | Уградња и повезивање сензора и термостата | ком. | 14 |  |  |  |  |
| 2.5. | Развезивање управљачке јединице у портирници, соларног и релејног ормара, са записником кабловских веза – почетак и завршетак | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2.6. | Развезивање, премештање и поновно повезивање АКУ напајања, компл. са монтажним материјалом | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7. | Израда кабловских траса од поцинкованог ватроотпорног регала, комплет са прибором за вешање и фиксирање |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Регал 300x50mm | м | 30 |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Регал 200x50mm | м | 20 |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Регал 100x50mm | м | 50 |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Сапа ватроотпорно црево 16мм | м | 120 |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Метална заштитна цев 16 мм са елементима за фиксирање | м | 40 |  |  |  |  |
| 2.7.6. | ПВЦ ватроотпорне каналице 25x25mm | м | 160 |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Материјал за фиксирање црева и каналица | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7.8. | Каблови |  |  |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x1.5mm2 | м | 460 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 4x1.5mm2 | м | 180 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2.5mm2 | м | 60 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 5x2.5mm2 | м | 200 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 5x6mm2 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | N2XH 2x1.5mm2 | м | 200 |  |  |  |  |
|  | N2XH 4x70mm2 | м | 50 |  |  |  |  |
| 2.7.9. | Замена постојећег напојног кабла уређаја за повишење притиска каблом N2XH 5x6mm2. Полагање на зид помоћу ватроотпорних металних обујмица "Bettermann" или одговарајућих | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7.10. | Утичница надградна OG 16A/230V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7.11. | Утичница надградна OG 16A/400V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7.12. | Утичница OG 24V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7.13. | Трансформатор 230/24V, 100VA | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.7.14. | Повезивање опреме на инсталацију, са помоћним материјалом | ком. | 24 |  |  |  |  |
| 3. | ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И УТИЧНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Светиљка типа L2-LED заптивена IP65, надградна, у полиестерском кућишту, 2 цеви 20W, 4000K | ком. | 18 |  |  |  |  |
| 3.2. | Светиљка тип PS – противпанична IP65, надградна, 3W, 4000K | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 3.3. | Прекидач једнополни OG | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 3.4. | Утичница надградна OG 16A/230V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3.5. | Утичница надградна OG 16A/400V | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3.6. | Разводна кутија OG | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Израда сабирнице за изједначење потенцијала од траке FeZn 25x4mm полагањем на зидне потпоре | м | 40 |  |  |  |  |
| 4.2. | Галванске везе опреме и премошћење, пумпи, вентила плетеницом 6mm2, просечне дужине 1м, са папучицама, на сабирницу за изједначење | ком. | 24 |  |  |  |  |
| 4.3. | Украсни комади | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 4.4. | Остали неспецифицирани материјал | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 4.5. | Преглед и испитивање компл. инсталације | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.6. | Израда пројекта изведеног стања | ком. | 1 |  |  |  |  |
| II | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
| III | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Одвајање дела инсталације који се уклања, од инсталације која остаје у функцији, те њено пражњење. Ценом обухватити и одвајање електричног прикључка | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Демонтажа циркулационих пумпи са припадајућом арматуром. Све демонтирано одложити у договору са инвеститором. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Демонтажа цевовода, изолације, елемената цевовода и арматуре, све са елементима за ослањање. Демонтирано одложити у оквиру дворишта или одвести на депонију, све у договору са инвеститором. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. | Демонтажа резервоара – акумулатора топлоте, запремине 1.000 лит. Ценом обухватити исецање на величину која омогућава лако и безбедно изношење из објекта Дома. Исечени материјал одложити у оквиру дворишта или одвести на депонију, све у договору са инвеститором. | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 1.5. | Провера ослањања цевовода који остаје у функцији система ТПВ и по потреби уградња додатних ослонаца. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.6. | Пуњење цевовода водом који остаје у функцији, одзрачивање (у условима рада са смањеном потрошњом ТПВ), провера цевовода на непропусност. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 1.7. | Демонтажа и уградња (у цевовод изнад плочастог измењивача топлоте) постојеће циркулационе пумпе грејања поткровља, све са елементима за спајање. У цену улази израда прикључне инсталације. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | АКУМУЛАТОРИ ТОПЛОТЕ - БОЈЛЕРИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Испорука и монтажа вертикалног акумулационог резервоара – бојлера топле потрошне воде, запремине 1,25 м3, макс. пречника Ø880 mm, производ као Bosh или други истих или бољих карактеристика. Бојлер треба да има уграђен топловодни измењивач – цевну змију за грејање ТПВ и електрични грејач 2x6 kW, макс.дозвољеног радног притиска 10 barа и макс. дозвољене радне температуре 80°C. Прикључци према графичкој документацији. Резервоар се изолује минералном вуном дебљине 100 mm и алуминијумском лименом опшивком. Резервоар мора испуњавати санитарне услове складиштења топле потрошне воде. Израђен према захтевима из пројекта. У цену улази постављање у топлотну подстаницу, уградња мерно – регулационе опреме, спајање на инсталацију топле потрошне воде, као и сав помоћни и потрошни материјал потребан за постављање и прикључење. | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | БАТЕРИЈА ТРИ АКУМУЛАТОРА ТОПЛОТЕ - БОЈЛЕРА |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Испорука и монтажа поцинковане челичне цеви, за потрошну воду, служи за међусобно повезивање акумулатора топлоте – бојлера, димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 (Ø57,0x2,9) | м | 9 |  |  |  |  |
|  | DN40 (Ø48,3x2,6) | м | 13 |  |  |  |  |
|  | DN32 (Ø42,4x2,6) | м | 14 |  |  |  |  |
| 2.3. | Испорука и уградња помоћног и потрошног материјала за заптивање, спајање и ослањање. Узима се као 30% вредности претходне ставке |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.4. | Испорука и монтажа кугласте славине, са навојним прикључком, називног отвора: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN40 | ком. | 7 |  |  |  |  |
|  | DN32 | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | DN20 | ком. | 7 |  |  |  |  |
| 2.5. | Испорука и монтажа термометра-угаони, опсег температуре 0-120°C, прикључак DN15 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2.6. | Испорука и монтажа манометра радијалног Ø100 мм, кл. 1,6, мерни опсег 0-6 bara, и температуре 0-120°C, са манометарском славином DN15 | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 2.7. | Испорука и монтажа вентила сигурности са опругом и навојним прикључком DN25, Po=6 bara, производ као "Rasteli" или други истих или бољих карактеристика. Сигурносни вентил се испоручује са атестом. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.8. | Испорука и монтажа затворене експанзионе посуде, запремине 200 лит. са навојним прикључком од 1“, производ као "Elbi" или други истих или бољих карактеристика. У цену улази израда прикључног вода. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.9. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 6 bara у трајању 1 сат, затим при сниженом притиску од 4 bara у трајању 3 сата, при чему притисак не сме опасти, нити сме бити квашења спојева. Испитивање провести контролним манометром Ø100 mm, опсег 0-10 barа, класе тачности 1,6. По завршетку испитивања испирање инсталације хладном водом. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 2.10. | Испорука и монтажа цевне изолације термоизолационом облогом од експандираног PE, δ=13 mm. Све са додатним материјалом за уградњу. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | м | 9 |  |  |  |  |
|  | DN40 | м | 13 |  |  |  |  |
|  | DN32 | м | 14 |  |  |  |  |
| 3. | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Испорука и монтажа челичне бешавне цеви, SRPS C.B5.226, служи за повезивање три измењивача топлоте у акумулаторима топлоте – бојлерима са цевоводом топлификацијског система градске енергане, димензија DN25 (Ø33,7x2,6) | м | 8 |  |  |  |  |
| 3.2. | Помоћни и потрошни материјал за спајање, заптивање и ослањање. Узима се као 30% вредности претходне ставке. |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 3.3. | Одмашћивање и чишћење цеви од корозије до металног сјаја и бојење цеви у два слоја основном бојом и два слоја завршном бојом за метал, отпорном на температуру. | м | 8 |  |  |  |  |
| 3.4. | Испорука и монтажа поцинковане челичне цеви, за топлу потрошну воду, служи за међусобно повезивање акумулатора топлоте – бојлера, димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 (Ø57,0x2,9) | м | 43 |  |  |  |  |
|  | DN40 (Ø48,3x2,6) | м | 32 |  |  |  |  |
|  | DN32 (Ø42,4x2,6) | м | 12 |  |  |  |  |
| 3.5. | Испорука и уградња помоћног и потрошног материјала за заптивање, спајање и ослањање. Узима се као 30% вредности претходне ставке. |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 3.6. | Испорука и монтажа кугласте славине, са навојним прикључком, називног отвора: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | ком. | 7 |  |  |  |  |
|  | DN40 | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | DN32 | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | DN25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3.7. | Испорука и монтажа неповратног вентила, са навојним прикључком називног отвора DN50 | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 3.8. | Испорука и монтажа термометра угаони, опсег температуре 0-120°C, прикључак DN15. | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 3.9. | Испорука и монтажа манометра радијалног Ø100 mm, кл. 1,6, мерни опсег 0-6 bara, и температуре 0-120°C, са манометарском славином DN15 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3.10. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе са навојним прикључком DN50, као производ "Wilo" TOP S 50/7, или други истих или бољих карактеристика; 3 брзине, 380V, 50 Hz. Пумпа се испоручује са холендерском везом DN50 (2“) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3.11. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 6 bara у трајању 1 сат, затим при сниженом притиску од 4 bara у трајању од 3 сата, при чему притисак не сме опасти, нити сме бити квашења спојева. Испитивање спровести контролним манометром Ø100 mm, опсег 0-10 barа, класе тачности 1,6. По завршетку испитивања испирање инсталације хладном водом. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 3.12. | Топла проба са хидрауличким балансирањем инсталације и регулисањем температуре. О постигнутим резултатима сачињава се извештај. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 3.13. | Испорука и монтажа цевне изолације термоизолационом облогом од експандираног PE, δ=13 mm. Све са додатним материјалом за уградњу. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 | м | 43 |  |  |  |  |
|  | DN40 | м | 32 |  |  |  |  |
|  | DN32 | м | 12 |  |  |  |  |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈА ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У КУХИЊИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Постављање и уградња постојећег акумулационог резервоара – бојлера запремине 280 лит. Са електричним грејачем. Цена обухвата преглед и испирање. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.2. | Испорука и монтажа поцинковане челичне цеви, за топлу потрошну воду, служи за међусобно повезивање акумулатора топлоте – бојлера, топлотне подстанице и потрошача у кухињи, димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 (Ø42,4x2,6) | м | 49 |  |  |  |  |
|  | DN25 (Ø33,7x2,6) | м | 10 |  |  |  |  |
|  | DN20 (Ø26,9x2,3) | м | 41 |  |  |  |  |
| 4.3. | Испорука и уградња помоћног и потрошног материјала за заптивање, спајање и ослањање, као и протурне цеви, бушење и пробијање зидова. Узима се као 30% вредности претходне ставке. |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 4.4. | Испорука и монтажа кугласте славине, са навојним прикључком, називног отвора: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | DN25 | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | DN15 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 4.5. | Испорука и монтажа неповратног вентила, са навојним прикључком називног отвора |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.6. | Испорука и монтажа термометра угаони, опсег температуре 0-120°C, прикључак DN15. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 4.7. | Испорука и монтажа манометра радијалног Ø100 mm, кл. 1,6, мерни опсег 0-6 bara, и температуре 0-120°C, са манометарском славином DN15 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.8. | Испорука и монтажа одзрачног лончића са аутоматском одзраком и зауставним вентилом DN15. Ценом обухватити и израду прикључног вода. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.9. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе са навојним прикључком DN25, као производ "Wilo" Star Z 50/7, или други истих или бољих карактеристика; 3 брзине, 220V, 50 Hz. Пумпа се испоручује са холендерском везом DN25 (1“) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.10. | Испорука и монтажа вентила сигурности са навојним прикључком и са опругом DN20, Po=6 bara, као "Rasteli" или других истих или бољих карактеристика. Сигурносни вентил се испоручује са атестом. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.11. | Испорука и монтажа вентила сигурности са навојним прикључком и са опругом DN20, Po=6 bara, као "Rasteli" или других истих или бољих карактеристика. Уграђује се директно на бојлер као допунски сигурносни вентил. Сигурносни вентил се испоручује са атестом. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.12. | Монтажа постојеће затворене експанзионе посуде, као "Elbi", или друге истих или бољих карактеристика, запремине 12 литара, са навојним прикључком од 3/4“. У цену улази израда прикључне инсталације. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4.13. | Хладна проба чврстоће и непропусности на притисак од 6 bara у трајању 1 сат, затим при сниженом притиску од 4 bara у трајању од 3 сата, при чему притисак не сме опасти, нити сме бити квашења спојева. Испитивање спровести контролним манометром Ø100 mm, опсег 0-10 barа, класе тачности 1,6. По завршетку испитивања испирање инсталације хладном водом. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 4.14. | Топла проба са хидрауличким балансирањем инсталације и регулисањем температуре. О постигнутим резултатима сачињава се извештај. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| 4.15. | Испорука и монтажа цевне изолације термоизолационом облогом од експандираног PE, δ=13 mm. Све са додатним материјалом за уградњу. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | ком. | 49 |  |  |  |  |
|  | DN25 | ком. | 10 |  |  |  |  |
|  | DN20 | ком. | 41 |  |  |  |  |
| 5. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Израда, испорука и уградња металних степеница са пет степеника и рукохватом од челичних профила са решеткастим газиштима (26 цм). Ширина степеница 1,0 м. Све одмашћено, очишћено од корозије, заштићено темељном бојом у два слоја и завршном ватроотпорном бојом. У цену урачунати сав помоћни и потрошни материјал за израду и уградњу. Обрачун по кг. | кг | 63,45 |  |  |  |  |
| 5.2. | Испорука и постављање мобилне опреме за почетно гашење пожара: |  |  |  |  |  |  |
|  | Апарат за гашење прахом S-6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Апарат за гашење са CO2-5 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5.3. | Испорука и постављање на врата табли са натписима: „ИЗЛАЗ“ – на унутрашњу страну врата, ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА „НЕЗАПОСЛЕНИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН“ – на спољашњу страну врата | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 5.4. | Израда и испорука пројекта изведеног објекта (ПИО) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5.5. | Припремно завршни радови, транспортни трошкови, пуштање у рад и подешавање рада система, упутство за руковање са хидрауличном шемом, записник, примопредаја. Узима се као 5% вредности изведених радова. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| III | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
| IV | ПРОТИВПОЖАРНА БЕЗБЕДНОСТ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и монтажа аеросолних генератора FP-20T са металном обујмицом за монтажу (за ормаре запремине 0,2 m³). Комплет за аутоматску детекцију и гашење пожара аеросолима Fire Pro треба да садржи следеће елементе: -маса генератора са кућиштем 310 гр, маса пуњења средства за гашење 20 гр, активирање електро импулсом 6-24Vdc, min 0,8A за 3-4 s, тип активатора: грејни елемент отпорности 2,3 Ohm, време пражњења: 5-10 s, дужина млаза: 1m, температура самоактивирања: 300, димензије: цилиндар 170 x Ø32 mm. Испоручује се серијски са носачима за монтажу. - актуатор FPC-4RMса уводницом за термо осетљиви кабл, са 2 излаза за активирање генератора аеросола и са батеријом CR-2; - термо осетљив кабл TH68N као термички детектор са ограниченом температуром 68⁰C dužine 1m. Гаси пожаре класе А, В, С, F и предвиђен је за затворене просторе запремине до 0,2 m³. Уграђује се у ормар дим. 600x600x220mm (тачка 2.2. из ове табеле – страна 32) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа аеросолних генератора FP-40T са металном обујмицом за монтажу (за ормаре запремине 0,4 m³). Комплет за аутоматску детекцију и гашење пожара аеросолима Fire Pro треба да садржи следеће елементе: -маса генератора са кућиштем 310 гр, маса пуњења средства за гашење 40 гр, активирање електро импулсом 6-24Vdc, min 0,8A за 3-4 s, тип активатора: грејни елемент отпорности 2,3 Ohm, време пражњења: 5-10 s, дужина млаза: 1m, температура самоактивирања: 300, димензије: цилиндар 170 x Ø32 mm. Испоручује се серијски са носачима за монтажу. - актуатор FPC-4RM са уводницом за термо осетљиви кабл, са 2 излаза за активирање генератора аеросола и са батеријом CR-2; - термо осетљив кабл TH68N као термички детектор са ограниченом температуром 68⁰C dužine 1m. Гаси пожаре класе А, В, С, F и предвиђен је за затворене просторе запремине до 0,4 m³. Уграђује се у ормар дим. 1200x1800x400mm (тачка 2.1. из ове табеле – страна 31) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| IV | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I+II+III+IV: |  |  |  |  |  |  |

| Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: | дин. |
| Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |

Напомена:

Понуђач треба да у празном пољу у табели прикаже појединачну цену радова по јединици мере без ПДВ-а, као и укупну цену целокупне набавке без ПДВ-а и укупну цену целокупне набавке са ПДВ-ом.

Понуђач је дужан да све попусте урачуна у укупну цену услуге исказане у овом обрасцу.

Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност Понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама.

Уговорена цена се не може мењати.

Понуда са варијантама није  дозвољена.

Место и датум                                                                                                            ПОНУЂАЧ

- ________________________                              М.П.	_____________

Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

ЈНМВ  бр. 04/2020

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радови – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 5.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)     Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)    Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________                                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                               М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

Образац 5а

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _________________________________________________ [назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)     Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)    Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________                                                                          Подизвођач:

Датум:_____________                                           М.П.                     _____________________

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

Образац 5б

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности радова – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)     Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)    Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место:_____________                                                                                               Понуђач:

Датум:_____________                                         М.П.                     _____________________

VI МОДЕЛ УГОВОРА

Код Модела уговора потребно је да Понуђач попуни, а последњу страну овлашћено лице да потпише. Ово важи за Понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Код групе Понуђача модела уговора потребно је да попуни, а последњу страну да потпише овлашћено лице Групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА –

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

- ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА у Сомбору, ул. Стапарски пут 1а, матични број: 08130205, ПИБ: 100122819, кога заступа директор Драган Додић (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране, и

- _____________________________, ________________, ул. _____________________бр. _____,  матични број _____________, ПИБ ________________,  рачун бр. _________________  код пословне банке _____________________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Понуђач), с друге стране, з а к љ у ч у ј у

Основ уговора:

ЈНМВ бр: 04/2020

Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од _____________ године

Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од _____________ године

Извођач ће извођење уговорених радове реализовати на следећи начин:

- самостално без ангажовања подизвођача,

- самостално уз ангажовање следећих подизвођача:

  - _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,

Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене вредности радова.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

- заједнички као група понуђача коју чине:

  - _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова.

Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, на основу Позива за достављање понуда за јавну набавку, ЈНМВ бр. 04/2020, спровео поступак набавке санација и реконструкција топлотне подстанице, применом поступка јавне набавке мале вредности.

Понуђач је доставио Понуду број ______________ године, која је заведена код Наручиоца под бројем _______ од __________ године, а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора.

Уговорне стране сагласно констатују да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким карактеристикама из Конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора, те да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _____ од __________ године доделио Уговор о јавној набавци Понуђачу и да је истекао рок за подношење Захтева за заштиту права понуђача.

Члан 2.

Предмет Уговора је набавка радова – санација и реконструкција топлотне подстанице, према Поглављу II - техничке спецификације из Конкурсне документације, и Обрасцу 2. којим је Понуђач конкурисао и на основу које је изабран за најповољнијег Понуђача, те тиме стекао услов за склапање Уговора о јавној набавци.

Члан 3.

Укупна вредност изведених радова у смислу овог овог Уговора износи ____________ динара без урачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи ____________ динара.

Члан 4.

Понуђач гарантује да ће извести уговорене радове, сходно условима из Конкурсне документације која представља саставни део овог Уговора. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

Извођење радова који су предмет овог Уговора врше се на адреси Наручиоца у Сомбору, Стапарски пут 1а.

Примопредаја ће бити извршена у присуству овлашћених лица уговорних страна.

Члан 4а.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача радова:

- у случају прекида радова који нису изазвани кривицом извођача;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова извођач радова у писменој форми поноси наручиоцу у року од 5 (пет) дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају продужења рока за извођење радова према горе наведеним условима, радови ће се обављати викендом, и то: од петка од 16,00 часова до недеље у 12,00 часова.

Члан 5.

Понуђач је дужан да на дан закључења овог Уговора Наручиоцу достави:

- банкарску гаранцију, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, са роком важења до 10 дана од коначног завршетка радова.

- меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, са клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „по виђењу“ и са роком важења 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Понуђач не отпочне са отклањањем недостатака на изведеним радовима, у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Понуђача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Члан 6.

Уколико се понуђач налази на списку негативних  референци које води Управа за јавне набавке, а има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке дужан је да приликом закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% уговорене вредности  без пореза на додату вредност са роком важности који је 30 дана дужи од дана истека рока на који је овај уговор закључен.

Члан 7.

Понуђач гарантује да ће радови из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији и Европској Унији.

Уколико се на изведеним радовима који су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или су неадекватног квалитета, Наручилац је дужан да истакне приговоре и рекламације Понуђачу приликом примопредаје радова, а најкасније у року од 8 (осам дана) од дана примопредаје радова, и то у писменом облику. Понуђач је дужан да изврши неопходну поправку истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова и мањкова радова Извођач је дужан да писмено обавести стручни надзор и Наручиоца и достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити Анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Извођач се обавезује да све вишкове и мањкове изведе по уговореним јединичним ценама за све позиције из предмера радова - усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2020. године.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних  (непредвиђених) радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни, извођач је дужан да писмено обавести стручни надзор и Наручиоца, а Наручилац ће поступити у складу са чл. 36. Закона о јавним набавкама. Извођење вишкова и додатних (непредвиђених) радова не може да пређе 15% количине у односу на укупне уговорене радове.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 8.

Понуђач се обавезује да се у свему придржава прописа, норматива и стандарда важећих за радове који су предмет овог уговора, а све у складу са одредбама позитивних законски и подзаконских аката.

Понуђач се обавезује на поштовање квалитета и рока изведених радова.

Члан 9.

Уколико Понуђач поступи супротно са одредбама овог уговора, наручилац има право једностраног раскида овог уговора без штетних последица по себе.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора платити Понуђачу у складу са условима из Конкурсне документације ЈНМВ бр. 04/2020.

Наручилац ће исплату извршити на рачун Понуђача број ________________________ код пословне банке _____________________________.

- Члан 11.

Уговорне стране се могу ослободити од одговорности у случајевима настанка околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла предвидети, избећи нити отклонити њихове последице. Те околности ће се сматрати вишом силом  које ослобађају од одговорности, уколико су настали након закључивања овог уговора, а спречавају његово делимично или потпуно извршење.

Страна која је погођена вишом силом треба одмах по наступању исте телеграмом, телефаксом или на други поверљив начин да обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно о наступању других околности које спречавају извршење уговорних обавеза.

- Члан 12.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

- Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се месна надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.

- Члан 14.

- Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

- Члан 15.

- Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, од којих три (3) иду наручиоцу, а један (1) понуђачу.

| НАРУЧИЛАЦ: | мп | мп МП | ПОНУЂАЧ: |
| --- | --- | --- | --- |

(потписује овлашћено лице понуђача)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем.

Сагаласан са моделом уговора: __________________________  М.П.

(потпис понуђача)

Образац бр. 6

ЗА КОВЕРАТ

(исећи по овој линији)

| ПОДНОСИЛАЦ: |  |
| --- | --- |
|  | (назив Понуђача) |
| (седиште – адреса – поштански број, ПАК – поштански адресни код) |  |
| (телефон-факс-електронска адреса) |  |
| име лица за контакт |  |

(исећи по овој линији)

Напомена:

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије.

Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије.

(исећи по овој линији)

ПРИМАЛАЦ:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Стапарски пут 1а

25000 СОМБОР

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВА, ЈНМВ бр. 04/2020,

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

НЕ ОТВАРАТИ !

| Датум и сат подношења: | Заводни број подношења: |
| --- | --- |

(исећи по овој линији)

Образац бр. 7

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

ПОДНОСИЛАЦ:

Назив Понуђача: ___________________________

Седиште: _________________________________

Улица и број: ______________________________

Телефон: _________________________________

е-маил: ___________________________________

Матични број: _____________________________

ПИБ: _____________________________________

Име и презиме овлашћеног лица за контакт:

__________________________________________

ПРИМАЛАЦ:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Стапарски пут 1а

25000 СОМБОР

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВА, ЈНМВ бр. 04/2020

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

Н Е  О Т В А Р А Т И !

Датум и сат подношења: ___________________

Деловодни број понуде: ___________________

( попуњава НАРУЧИЛАЦ )

Напомена:

Овај образац се предаје код запосленог за пријем поште код Наручиоца у случају непосредног подношења понуде и представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења понуде.

Образац бр. 8

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА Бр. ______________

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља Понуђача)

из _________________________________ ул. _______________________________

бр.л.к. ______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и

испред Понуђача: ___________________________________ из ______________________,

ул.______________________ бр. _____, може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку мале вредности радова – санација и реконструкција топлотне подстанице, ЈНМВ бр. 04/2020 и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2020. године

П о н у ђ а ч

М.П.

___________________

(потпис овлашћеног лица)

| Напомена: | Овлашћење представника Понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде. |
| --- | --- |

Образац бр. 9

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Наручилац: Дом ученика средњих школа Сомбор

Адреса: Сомбор, Стапарски пута 1а

Број:

Датум:

П О Т В Р Д А

Којом наручилац потврђује да је овлашћени представник понуђача ________________________________________  из __________________, ЈМБГ: ___________________ на основу пуномоћи бр. _____ од дана ____________ 2019. године извршио обилазак локације, на којој ће се извршити предметни радови.

Понуђач потврђује да је по обиласку локације и оствареног увида, од наручиоца добио све додатне тражене податке и информације о условима извођења предметних радова који су му неопходни за састављање понуде, за јавну набавку ЈНМВ бр. 04/2020, набавка радова – санација и реконструкција топлотне подстанице.

Понуђач:                                                                            Наручилац:

_______________________                                                   ________________________